空气净化设备要求：

1、具备气味感应、加湿功能；

2、能够多面进出风形成3D环绕效果，使室内空气快速流动；

3、能够释放高浓度负离子；

4、能够有效祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯、氡、TVOC等有害气体；

5、拥有分解甲醛功能，并且无需更换分解甲醛模块，要求终身质保；

6、具备纳米银抗菌过滤层、HEPA高效过滤层、纤维颗粒活性炭、抗菌风扇多层净化过滤；

7、空气质量实时检测，空气质量等级显示，自动调整净化模式；

8、净化覆盖面积≥75平米；

9、以上所有功能描述只作为技术参考，实际效果不低于但不限于满足上述功能要求效果。